Технологическая карта учебного занятия

(разработала преподаватель дисциплин профессионального цикла Фоминых Елена Николаевна)

Название УД: Основы профессиональной деятельности

Название раздела: Характеристика основных видов деятельности лаборанта химического анализа

Тема занятия: «Анализ качества воды»

Тип занятия: обобщение и систематизация новых знаний и способов деятельности

Участники: студенты группы, обучающиеся по профессии 19.01.02 «Лаборант-аналитик» Цель:

- получение и анализ первоначального опыта работы лаборанта – аналитика на примере выполнения  анализа качества воды

Задачи:

- погрузить студентов в  проблемную ситуацию, побуждающую их к самостоятельному решению проблемы

- организовать работу в группах

- создать условия для самостоятельного поиска способов решения проблемы

- способствовать развитию интереса к будущей профессии

Прогнозируемые результаты: студенты

- получили представление о работе лаборанта химического анализа;

- выполнили производственную задачу на примере анализа качества воды

- приобрели и осмыслили первый профессиональный опыт

- продолжили развитие коммуникативных качеств, чувства ответственности

Форма организации занятии: работа в мини-группах сменного состава

Средства обучения: медиапрезентация, раздаточный материал, лабораторная посуда, химические реактивы, пробы воды

Технологии, приемы, методы: деятельностный метод, практическая работа

Ход

| № | Время | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Прогнозируемый результат/продукт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно – мотивирующий этап – 11 мин. |
| 1.1 | 5 мин. | Приветствует. Формулирует производственную задачу (техническое задание) Предлагает на выбор 3 цели предстоящей работы. Объявляет цель, задачи, регламент | Приветствуют преподавателя. Получают задание. Выбирают цель занятия. | Осмыслена важность предстоящей деятельности, сформулирована цель занятия | Презентация к занятию Пробы воды Техническое задание (приложение 1) |
| 1.2 | 5 мин. | Создаёт условия для планирования деятельности в группе: комментирует ресурсы. | Планируют деятельность в группе. Составляют план деятельности группы. Назначают ответственных. | Составлен план деятельности группы / План деятельности проведения анализа | Макет плана деятельности (приложение 2 ) Методики выполнения анализов качества воды (приложение 3) Презентация к занятию |
| 1.3 | 1 мин. | Утверждает план деятельности | Представляют план деятельности | Утвержден план деятельности / План деятельности проведения анализа | План деятельности |
| Содержательный этап – 29 мин. |
| 2.1 | 4 мин. | Оказывает консультационную помощь в выборе необходимых средств | Выбирают необходимые средства (посуду, реактивы) из предложенных | Правильно выбраны необходимые для выполнения анализа лабораторная посуда и химические реактивы / Необходимые лабораторная посуда и реактивы | Лабораторная посуда, химические реактивы, методики выполнения анализов качества воды |
| 2.2 | 10 мин. | Оказывает консультационную помощь при выполнении анализа качества воды | Выполняют опыты по анализу качества воды, соблюдая правила техники безопасности | Правильно выполнены опыты в соответствие с методикой и с соблюдением техники безопасности / Выполненные опыты по анализу пробы воды | Проба воды, лабораторная посуда, химические реактивы, правила техники безопасности (приложение 4) |
| 2.3 | 10 мин. | Оказывает консультационную помощь при обработке полученных результатов анализов | Оформляют результаты анализов. Соотносят результаты анализов с ПДК показателей воды | Получены результаты анализа и проанализированы в сравнении с ПДК / Заполненная таблица с результатами анализа | Таблица ПДК показателей качества воды (приложение 5) Презентация к занятию |
| 2.4 | 5 мин. | Организует представление результатов деятельности студентов | Представляют результаты деятельности Делают вывод о возможности использования данной пробы воды (заключение) | Публично представлены результаты работы, сформулированы выводы и рекомендации по использованию данной пробы воды / Таблица с результатами анализов, заключением | Таблица с результатами анализов и заключением (приложение 6) |
| Аналитико – рефлексивный этап – 5 мин. |
| 3.1 | 5 мин | Организует самооценку эффективности деятельности студентов. Благодарит за работу на занятии. | Фиксируют самооценку своей деятельности | Осмыслена выполненная работа, проведена самооценка выполненного задания | Презентация к занятию Рефлексивные листы (приложение 7) |

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

лаборатории №____

- Провести анализ данной пробы воды по следующим показателям:

А) Запах

Б) Цветность

В) рН воды

Г) содержание ионов железа Fe3+

Д) содержание сульфат-ионов SO42-

- Сделать вывод по результатам анализа и дать рекомендации по использованию воды

Зав.лабораторией________________________/ Фоминых Е.Н.

Дата__________

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ:

Зав.лабораторией

______________

«__»______201__г.

План работы

| Название опыта (показатели воды) | Лабораторная посуда | Реактивы |
| --- | --- | --- |
| Запах воды |  |  |
| Цветность воды |  |  |
| Определение рН воды (водородный показатель) |  |  |
| Определение ионов железа (Fe3+) |  |  |
| Определение сульфат-ионов (SO42-) |  |  |

Распределение ответственности в группе при выполнении задания:

1.Ответственныйе за выполнение анализа

__________________________________________________________________

2. Ответственный за обработку и оформление результатов

анализа____________________________________________________________

3. Ответственный за представление результатов работы и регламент работы

__________________________________________________________________

4. Ответственный за регламент работы

_______________________________________________________

Приложение 3

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ

Физические методы

1. Запах воды

В чистую стеклянную колбу наливают анализируемую пробу воду, закрывают пробкой, затем взбалтывают,  открывают и сразу нюхают. Затем оценивают результаты, пользуясь шкалой оценки запаха воды.

Шкала определения запаха

| Запах | Баллы |
| --- | --- |
| Нет запаха | 1 |
| Чуть заметный запах | 2 |
| Устойчивый | 3 |
| Сильный запах | 4 |

2. Мутность воды

Для определения прозрачности воды в стеклянную колбу наливают исследуемую воду так, чтобы высота пробы в колбе составляла 20 см. Под колбу подкладывают белый лист бумаги и дают воде отстояться 10 мин. Затем оценивают результаты, пользуясь шкалой оценки прозрачности воды.

Шкала оценки прозрачности воды

| Мутность | Баллы |
| --- | --- |
| вода сильно мутная | 1 |
| слабопрозрачная (слегка мутная) | 2 |
| прозрачная | 3 |
| очень прозрачная | 4 |

3.Цветность воды

Заполните пробирку водой до высоты 10–12 см. Рассмотрите пробирку сверху на белом фоне. Отметьте наиболее подходящий оттенок из приведенных в таблице.

Шкала оценки цветности воды

| Цветность | Баллы |
| --- | --- |
| Бесцветная | 1 |
| Слабо-желтоватая | 2 |
| Светло-желтоватая | 3 |
| Желтая | 4 |
| Интенсивно-желтая | 5 |

Химические методы

3. рН воды (водородный показатель)

Воду наливают в пробирку и опускают в нее универсальную индикаторную бумагу, и по изменению окраски бумаги определяют рН воды в соответствии со шкалой.

4. Определение концентрации ионов железа Fe2+

Воду наливают в пробирку и  добавляют гидросульфат калия, смесь (красная кровяная соль и сахарная пудра 1:9) и хорошо взбалтывают. По изменению окраски определяют концентрацию ионов двухвалентного железа и соотносят их со шкалой.

Шкала содержания ионов двухвалентного железа  в воде

| Цвет окраски | Концентрация ионов двухвалентного железа |
| --- | --- |
| Светло-сине-зеленый | 1 - 6 мг/л |
| сине-зеленый | 6 - 10 мг/л |
| синий | 10 - 15 мг/л |
| темно-синий | 15 - 30 мг/л |

5. Определение концентрации ионов железа Fe3+

Воду наливают в пробирку и  добавляют раствор соляной кислоты HCl  и 1-2 капли раствора роданида аммония. По интенсивности окраски осадка определяют содержание ионов трехвалентного железа в пробе и соотносят их со шкалой.

Шкала содержания ионов трехвалентного железа  в воде

| Цвет окраски | Концентрация ионов трехвалентного железа |
| --- | --- |
| Слабо-красновато-желтоватый | 0,095 - 0,4 мг/л |
| желтовато-красный | 0,4 - 1,0 мг/л |
| красный | 1 - 3 мг/л |
| ярко-красный | 3 - 10 мг/л |

6. Определение концентрации ионов хлора Cl-

Воду наливают в пробирку и добавляют раствор азотной кислоты HNO3 и раствор нитрата серебра AgNO3. По выпавшим осадкам определяют количество хлоридов в пробах и соотносят их со шкалой хлоридов в воде.

Шкала содержания хлоридов в воде

| Характер осадка | Концентрация ионов хлора |
| --- | --- |
| Слабая муть | 1 - 10 мг/л |
| сильная муть | 10 - 50 мг/л |
| хлопья, оседающие не сразу | 50 - 100 мг/л |
| белый объемистый осадок | более 100 мг/л |

7. Определение концентрации сульфат-ионов SO42-

Воду наливают в пробирку и добавляют раствор хлорида бария  BaCl2 и раствор соляной кислоты HCl.  Образуется муть или осадок. Пробирку не взбалтывать. По объему выпавшего осадка оценивают содержание сульфатов и соотносят их со шкалой сульфатов в воде.

Шкала определения сульфатов в воде

| Характер осадка | Концентрация ионов хлора |
| --- | --- |
| слабая муть через несколько минут | 1 - 10 мг/л |
| слабая муть сразу | 10 - 100 мг/л |
| сильная муть | 100 - 500 мг/л |
| большой осадок, быстро оседающий на дно | более 500 мг/л |

Приложение 4

## ПРАВИЛА ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- В лаборатории запрещено принимать пищу и употреблять напитки.

- К проведению работ не допускаются работники, не прошедшие инструктаж по технике безопасности либо имеющие противопоказания по здоровью.

- Приступая к анализу, лаборант должен четко понимать ход и порядок выполнения работы и следовать строго инструкции (методике).

- Приступая к эксперименту необходимо проверить, что все необходимое для выполнения анализа - приготовлено.

- Категорически запрещается пробовать на вкус вещества. Нюхать их можно, лишь направляя легким движением руки испарения к носу, при этом нельзя вдыхать полной грудью.

- При проведении опытов реактивов наливать в пробирку не более 1 мл (около 1 см).

- Запрещено проводить любые опыты, которые не предусмотрены ходом работы.

- Обо всех неполадках в работе оборудования или других сложностях необходимо немедленно сообщить зав.лабораторией и прекратить работу. Запрещено самостоятельно устранять неполадки.

- Нельзя выливать в канализацию органические жидкости и растворы.

- Нельзя оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы.

- При получении травмы или ухудшении самочувствия необходимо прекратить работу и сразу сообщить об этом зав.лабораторией.

- После выполнения анализа необходимо привести в порядок рабочее место и тщательно вымыть руки с мылом.

Приложение 5

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ

| Назначение воды | Показатели качества воды |
| --- | --- |
|  | Запах воды, баллы | Цветность воды, баллы | рН воды, мг/г | Содержание ионов железа Fe3+, мг/л | Содержание сульфат-ионов, SO42-, мг/л |
| Питьевая вода | 1 | 1 | 6,8 – 8 | 0,1 – 0,3 | 0,07 – 1 |
| Вода для использования в бытовых целях | 2 | 2 | 6-9 | 0,4 – 3 | 10 – 100 |
| Вода техническая (производственная) | 3-4 | 3-4 | 5-9 | 3 -7 | 100 - 500 |

Приложение 6

Результаты анализа

| Показатели воды | Полученное значение | Предельно допустимая норма (ПДК) |
| --- | --- | --- |
| 1. Запах |  |  |
| 2. Цветность воды |  |  |
| 3. рН воды |  |  |
| 4. Содержание ионов железа Fe3+ |  |  |
| 5. Содержание сульфат-ионов SO42- |  |  |

Заключение:

Анализ пробы воды №_______ по полученным значениям показателей воды______________________________________ (соответствует / не соответствует) требованиям, предъявляемым к____________________

______________________________(питьевой воде, воде для бытовых целей, технической воде).

Рекомендуем использовать  эту воду для ____________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(питья, бытовых и хозяйственных нужд, в технологических процессах на производстве)

Приложение 7

Мои ощущения от проделанной работы  я могу оценить так:

|  | Я доволен результатом, чувствую себя успешным и перспективным |
| --- | --- |
|  | Я доволен результатом, но он мог быть и лучше |
|  | Я чувствую, как много я не знаю и готов учиться |